维保需求

瓦里安直线加速器Vital Beam

一、设备名称：瓦里安直线加速器

二、规格型号：Vital Beam

三、保修类型：

- 全保

- 保修包含的范围：整机

- 费用：不超过80万

- 开机率要求：全年开机率≥  98  %

- 维修响应时间： 0.5 小时内响应，  24  小时内到达现场进行维修。

- 配件更换要求：   全新原厂配件     配件更换范围：   瓦里安整机 （包括TPS、加速器及其相关设备、外循环水机）

- 定期保养要求：每年   4   次整机保养

- 技术保+50万配件包

- 保修包含的范围：技术维修+损坏配件

- 开机率要求：全年开机率≥  98  %

- 维修响应时间： 0.5 小时内响应，  24  小时内到达现场进行维修。

- 配件更换要求：   全新原厂配件     配件更换范围：    损坏配件

- 定期保养要求：每年   4   次整机保养

- 激光扫描检眼镜型号Daytona（P200T)  生产厂家：欧堡(OPTOS PLC)

- 1.保修期内提供全保型维修保养服务

2.履行的维修和保养范围包括：

A.开机率保证：保修服务期间保证保修设备开机率不低于95%（以全年365天计），因故障停机的时间少于 365 天*5% ，即 18 天,每超过一天保修期顺延一周；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意等特殊情况下引起的故障时间不含在内。单次故障停机时间≤120小时。每年服务期末提供当年期的服务总结报告

B.维修时间：全天24小时，全年无假日。

C.响应时间：在接到院方报修后一个小时内给予电话答复并初步判断问题或解决，如电话沟通无法解决需在接到报修后24小时内派遣原厂认证合格的专业工程师到达现场进行维修。根据设备应用状况，不定期进行应用交流，提供设备跟踪服务。

D.定期维护保养要求：根据设备的运行状况，提供每季度≥1次整机保养，提供原厂优质保养耗材，并定期清理设备反光主镜、计算机系统维护和主机内部除尘 、光路维护等。维护保养范围包括但不限于：设备的安全性、系统性能方面的检测、调试及校准，电气环境监测、必要的机械检查和设备清洁等，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。维修保养后必须让激光扫描检眼镜所有参数达到正常范围。每次进行维保工作均应出具正规维保工作报告并由双方相关人员进行签字确认。

E.备件更换要求：免费更换包含反光主镜、裂隙反光镜、EM模块、BDIO模块、红绿激光探测器、快慢速扫描器及周围附属设备等整机所有备件，合同期内，该机器发生故障备件更换应无数量限制,更换备件需为原厂全新备件，不得在原故障备件上进行维修，备件供应要及时、充足。需要更换零备件的，国内仓库24小时内发货，配件到达现场时间为：发运后≤4个自然日（不包括不可抗力）。如因提供不合法不合规或来路不明的配件而引起的相关损失及法律责任由服务方自行承担。

F.维保费用包含维修及保养服务所涉及的所有人工费用、运输费、交通差旅费、安装调试费、维修费及备件费。

G.维保期间服务方应协助和积极配合并妥善保管和提供随机软件等。合法及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知，保修期内免费提供设备（含工作站）的系统软硬件升级和技术支持，保证所有系统为最新版本。

H.其他要求： (1)操作医生更换时免费提供二次培训。

（2)提供远程应用指导

（3）如设备使用地点变更服务方免费提供设备的移机（不包含运输）装机，调试服务

(4)享有维修备用机的优先使用，保障科室检查不停止

I.每年保修期截止时机器需处于完好状态并作为续签下一年合同的前提条件

联影uCT510 CT

一、设备名称：联影uCT510 CT

二、规格型号：

uCT510 CT（含探测器、智能剂量控制模块、高速旋转机架等原厂标配组件，具体以设备机身铭牌及原厂配置清单为准）

三、保修类型：

全保（整机全范围保修），涵盖设备正常使用过程中所有非人为损坏、非不可抗力导致的故障及损耗，保障设备周期内稳定运行。

四、保修包含的范围：

覆盖设备整机及所有核心部件、辅助部件，具体包括但不限于：

- 核心成像部件：探测器、球管（含球管灯丝、靶面等内部组件）、高压发生器（含高压电缆、逆变器等）；

- 机械部件：旋转机架、检查床（含升降、滑动机构）、探测器支架、滤线器等；

- 电气及控制系统：主控计算机、图像后处理工作站、操作控制台、数据传输模块、电源模块、冷却系统（水冷/风冷）；

- 辅助配件：扫描定位灯、患者防护装置、数据存储设备等；

5. 所有与设备正常运行相关的连接线缆、接口部件。

五、开机率要求：全年开机率≥  98 %，（按自然年计算，扣除设备定期保养、的停机时间，停机时间需提前与影像科沟通确认并备案，确保不影响临床常规检查及急诊检查需求）。

六、维修响应时间： 2 小时内响应，（接到故障报修后，维保方需在2小时内通过电话、远程协助等方式初步排查故障，给出应急处理建议）  24  小时内到达现场进行维修（若远程无法解决故障，维保工程师需在24小时内抵达影像科现场，开展现场维修作业，急诊时段故障优先处理）。

七、配件更换要求：

1. 故障配件需更换时，维保方需提供设备原厂正品配件，配件质量符合原厂标准，具备原厂合格证明，严禁使用翻新或不合格配件；

2. 配件更换后，需对更换部件提供至少12个月的单独保修，确保更换部件稳定运行；

3. 配件更换过程需规范操作，避免损坏设备其他部件，更换完成后需进行全面调试、校准，确保设备成像质量及各项参数达标，方可交付科室使用；

4. 更换下来的故障配件，需经影像科确认后，由维保方统一回收处理，做好登记记录。

配件更换范围：与本需求第四条“保修包含的范围”一致，所有纳入全保范围的设备部件，出现故障、损耗或性能不达标时，均需免费更换，无任何配件限制（含球管、探测器、高压发生器等核心贵重部件）。

八、定期保养要求：每年    2  次整机保养，分别安排在上半年、下半年（具体时间由双方协商确定，优先选择科室检查量较少的时段，避免影响临床工作）；保养内容需涵盖设备整机清洁、部件检查、参数校准、润滑维护、软件检测及优化、冷却系统维护等，保养完成后，维保方需出具详细的保养报告，明确保养项目、检查结果、优化措施及设备运行状态，由影像科主任签字确认，作为维保服务考核依据。

九、其他要求：

1. 维保方需配备专业的认证工程师，工程师需具备相应的维修资质及丰富的设备维护经验，能够快速排查、解决设备各类故障；

2. 维保服务期间，若因维保方响应不及时、维修不到位、配件质量不合格等原因导致设备停机时间过长、成像质量不达标，影响临床工作，维保方需承担相应责任，具体赔偿方式双方协商确定；

5. 全保期限：1年，保修期限内，所有维保服务、配件更换均不额外收取任何费用；

6. 维保方需严格遵守影像科相关规章制度，进入科室作业时做好个人防护、消毒工作，避免影响科室正常诊疗秩序。

GE Revolution Apex CT

一、设备名称：美国GE Revolution Apex CT

二、规格型号：

GE Revolution Apex（含探测器、智能剂量控制模块、高速旋转机架等原厂标配组件，具体以设备机身铭牌及原厂配置清单为准）

三、保修类型：

全保（整机全范围保修），涵盖设备正常使用过程中所有非人为损坏、非不可抗力导致的故障及损耗，保障设备全生命周期稳定运行。

四、保修包含的范围：

覆盖设备整机及所有核心部件、辅助部件，具体包括但不限于：

- 核心成像部件：探测器、球管（含球管灯丝、靶面等内部组件）、高压发生器（含高压电缆、逆变器等）；

- 机械部件：旋转机架、检查床（含升降、滑动机构）、探测器支架、滤线器；

- 电气及控制系统：主控计算机、图像后处理工作站、操作控制台、数据传输模块、电源模块、冷却系统（水冷/风冷）；

- 软件系统：原厂标配成像软件、后处理软件、系统控制软件的升级、补丁更新及故障修复；

辅助配件：扫描定位灯、患者防护装置、数据存储设备等；

5. 所有与设备正常运行相关的连接线缆、接口部件。

五、开机率要求：全年开机率≥  98 %，（按自然年计算，扣除设备定期保养、原厂软件升级及不可抗力因素导致的停机时间，停机时间需提前与影像科沟通确认并备案，确保不影响临床常规检查及急诊检查需求）。

六、维修响应时间： 2 小时内响应，（接到故障报修后，维保方需在2小时内通过电话、远程协助等方式初步排查故障，给出应急处理建议）  24  小时内到达现场进行维修（若远程无法解决故障，维保工程师需在24小时内抵达影像科现场，开展现场维修作业，急诊时段故障优先处理）。

七、配件更换要求：

1. 故障配件需更换时，维保方需提供GE原厂全新正品配件，配件质量符合原厂标准，具备原厂合格证明，严禁使用翻新、副厂或不合格配件；

2. 配件更换后，需对更换部件提供至少12个月的单独保修，确保更换部件稳定运行；

3. 配件更换过程需规范操作，避免损坏设备其他部件，更换完成后需进行全面调试、校准，确保设备成像质量及各项参数达标，方可交付科室使用；

4. 更换下来的故障配件，需经影像科确认后，由维保方统一回收处理，做好登记记录。

配件更换范围：与本需求第四条“保修包含的范围”一致，所有纳入全保范围的设备部件，出现故障、损耗或性能不达标时，均需免费更换，无任何配件限制（含球管、探测器、高压发生器等核心贵重部件）。

八、定期保养要求：每年    2  次整机保养，分别安排在上半年、下半年（具体时间由双方协商确定，优先选择科室检查量较少的时段，避免影响临床工作）；保养内容需涵盖设备整机清洁、部件检查、参数校准、润滑维护、软件检测及优化、冷却系统维护等，保养完成后，维保方需出具详细的保养报告，明确保养项目、检查结果、优化措施及设备运行状态，由影像科主任签字确认，作为维保服务考核依据。

九、其他要求：

1. 维保方需配备专业的GE Revolution Apex CT认证工程师，工程师需具备相应的维修资质及丰富的设备维护经验，能够快速排查、解决设备各类故障；

2. 维保方需提供免费的技术培训，每年至少1次，针对设备日常操作、简单故障排查、维护保养注意事项等内容，对影像科操作人员、技术人员进行培训，提升科室人员设备使用及维护能力；

3. 维保服务期间，若因维保方响应不及时、维修不到位、配件质量不合格等原因导致设备停机时间过长、成像质量不达标，影响临床工作，维保方需承担相应责任，具体赔偿方式双方协商确定；

4. 全保期限：1年，保修期限内，所有维保服务、配件更换均不额外收取任何费用；

5. 维保方需严格遵守影像科相关规章制度，进入科室作业时做好个人防护、消毒工作，避免影响科室正常诊疗秩序。

GE Brightspeed Elite CT

一、设备名称：GE Brightspeed Elite CT

二、规格型号：

GE Brightspeed Elite

三、保修类型：

全保（整机全范围保修），涵盖设备正常使用过程中所有非人为损坏、非不可抗力导致的故障及损耗，保障设备周期内稳定运行。

四、保修包含的范围：

覆盖设备整机及所有核心部件、辅助部件，具体包括但不限于：

- 核心成像部件：探测器、球管（含球管灯丝、靶面等内部组件）、高压发生器（含高压电缆、逆变器等）；

- 机械部件：旋转机架、检查床（含升降、滑动机构）、探测器支架、滤线器等；

- 电气及控制系统：主控计算机、图像后处理工作站、操作控制台、数据传输模块、电源模块、冷却系统（水冷/风冷）；

- 辅助配件：扫描定位灯、患者防护装置、数据存储设备等；

5. 所有与设备正常运行相关的连接线缆、接口部件。

五、开机率要求：全年开机率≥  98 %，（按自然年计算，扣除设备定期保养、的停机时间，停机时间需提前与影像科沟通确认并备案，确保不影响临床常规检查及急诊检查需求）。

六、维修响应时间： 2 小时内响应，（接到故障报修后，维保方需在2小时内通过电话、远程协助等方式初步排查故障，给出应急处理建议）  24  小时内到达现场进行维修（若远程无法解决故障，维保工程师需在24小时内抵达影像科现场，开展现场维修作业，急诊时段故障优先处理）。

七、配件更换要求：

1. 故障配件需更换时，维保方需提供设备原厂正品配件，配件质量符合原厂标准，具备原厂合格证明，严禁使用翻新或不合格配件；

2. 配件更换后，需对更换部件提供至少12个月的单独保修，确保更换部件稳定运行；

3. 配件更换过程需规范操作，避免损坏设备其他部件，更换完成后需进行全面调试、校准，确保设备成像质量及各项参数达标，方可交付科室使用；

4. 更换下来的故障配件，需经影像科确认后，由维保方统一回收处理，做好登记记录。

配件更换范围：与本需求第四条“保修包含的范围”一致，所有纳入全保范围的设备部件，出现故障、损耗或性能不达标时，均需免费更换，无任何配件限制（含球管、探测器、高压发生器等核心贵重部件）。

八、定期保养要求：每年    2  次整机保养，分别安排在上半年、下半年（具体时间由双方协商确定，优先选择科室检查量较少的时段，避免影响临床工作）；保养内容需涵盖设备整机清洁、部件检查、参数校准、润滑维护、软件检测及优化、冷却系统维护等，保养完成后，维保方需出具详细的保养报告，明确保养项目、检查结果、优化措施及设备运行状态，由影像科主任签字确认，作为维保服务考核依据。

九、其他要求：

1. 维保方需配备专业的认证工程师，工程师需具备相应的维修资质及丰富的设备维护经验，能够快速排查、解决设备各类故障；

2. 维保服务期间，若因维保方响应不及时、维修不到位、配件质量不合格等原因导致设备停机时间过长、成像质量不达标，影响临床工作，维保方需承担相应责任，具体赔偿方式双方协商确定；

5. 全保期限：1年，保修期限内，所有维保服务、配件更换均不额外收取任何费用；

6. 维保方需严格遵守影像科相关规章制度，进入科室作业时做好个人防护、消毒工作，避免影响科室正常诊疗秩序。

DSA血管机PHILIPS Azurion 3 M15

一、设备名称：DSA血管机

二、规格型号：Azurion 3 M15

三、保修类型：白金保修

四、保修包含的范围：

申请维保服务的具体内容：

a. 更换备件需全新原厂备件，不得在原故障备件上进行维修。

b. 白金保修服务及保养服务包含：

- 定期维护保养服务（至少一季度做一次整机保养，保证设备运行状态达到出厂运行及国家标准，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，保障取得合格证）

- 1.设备的安全检查

- 2.影像质量检查

- 3.要保证高级功能正常使用如：Stent boost(支架精显功能）

- 4.设备除尘保养

- 5.运行状态检查并出具设备每年运行情况分析报告

- 6.保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 7.当所保设备出现故障时，可拨打800-810-0038或400-810-0038免费维修服务热线, 接到故障报修后1小时内响应，白天（早7：00至18:00）出现故障6小时内到达现场，夜间（18:00至22:00）出现故障12小时内到达现场进行维修。

- 维修保养服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费（不包括的备件除外）

- 全年开机率达到95%，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天

- 提供远程诊断功能，日志、远程监控信息共享

五、开机率要求：全年开机率≥ 95 %，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天

六、维修响应时间： 6 小时内响应， 12  小时内到达现场进行维修。

七、配件更换要求： 更换备件需全新原厂备件，不得在原故障备件上进行维修。配件更换范围：包含球管、探测器等整机所有配件

八、定期保养要求：每年    4  次整机保养

DSA血管机  PHILIPS Allura Xper FD20

一、设备名称：DSA血管机

二、规格型号：Allura Xper FD20

三、保修类型：白金保修

四、保修包含的范围：

申请维保服务的具体内容：

a. 更换备件需全新原厂备件，不得在原故障备件上进行维修。

b. 白金保修服务及保养服务包含：

- 定期维护保养服务（至少一季度做一次整机保养，保证设备运行状态达到出厂运行及国家标准，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，保障取得合格证）

- 1.设备的安全检查

- 2.影像质量检查

- 3.要保证高级功能正常使用如：DSA血管导航、穿刺导航、CBCT功能

- 4.设备除尘保养

- 5.运行状态检查并出具设备每年运行情况分析报告

- 6.保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 7.当所保设备出现故障时，可拨打800-810-0038或400-810-0038免费维修服务热线, 接到故障报修后1小时内响应，白天（早7：00至18:00）出现故障6小时内到达现场，夜间（18:00至22:00）出现故障12小时内到达现场进行维修。

- 维修保养服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费（不包括的备件除外）

- 全年开机率达到95%，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天

- 提供远程诊断功能，日志、远程监控信息共享

- 五、开机率要求：全年开机率≥ 95 %，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天

六、维修响应时间： 6 小时内响应， 12  小时内到达现场进行维修。

七、配件更换要求： 更换备件需全新原厂备件，不得在原故障备件上进行维修。配件更换范围：包含球管、探测器等整机所有配件

八、定期保养要求：每年    4  次整机保养

Philips Achieva 1.5T磁共振

一、设备名称：飞利浦 1.5T 磁共振

二、规格型号：Philips Achieva 1.5T

三、保修类型：全保

四、保修包含的范围：包含磁体、液氦、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件、水冷机组、设备空调，要求保证维修质量。

五、开机率要求：全年开机率≥95%

六、维修响应时间：1小时内响应，6小时内到达现场进行维修。

七、配件更换要求：与机器适配，能保障机器正常运行

配件更换范围：包含磁体、液氦（液氦不低于70%）、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件、水冷机组、设备空调。

八、定期保养要求：每年4次整机保养

九、其他要求：

- 1 定期维护保养服务（至少一季度做一次整机保养，保证设备运行状态达到出厂运行及国家标准，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，确保取得合格证）

- 2 设备的安全检查

- 3 影像质量检查

- 4 设备除尘保养

- 5 运行状态检查并每年出具设备运行情况分析报告

- 6 保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 7 维修保养服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费（不包括的备件除外）

- 8 全年开机率达到95%，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天。

- 9 含水冷机组保修

- 10 低价值配件（<2万元）更换全新配件。

GE DISCOVERY MR750 3.0T磁共振

一、设备名称：GE 3.0T 磁共振

二、规格型号：GE DISCOVERY MR750 3.0T

三、保修类型：全保

四、保修包含的范围：包含磁体、液氦、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件、水冷机组、设备空调，要求保证维修质量。

五、开机率要求：全年开机率≥95%

六、维修响应时间：1小时内响应，6小时内到达现场进行维修。

七、配件更换要求：与机器适配，能保障机器正常运行

配件更换范围：包含磁体、液氦（液氦不低于70%）、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件、水冷机组、设备空调。

八、定期保养要求：每年4次整机保养

九、其他要求：

- 1 定期维护保养服务（至少一季度做一次整机保养，保证设备运行状态达到出厂运行及国家标准，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，保障取得合格证）

- 2 设备的安全检查

- 3 影像质量检查

- 4 设备除尘保养

- 5 运行状态检查并每年出具设备运行情况分析报告

- 6 保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 7 维修保养服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费（不包括的备件除外）

- 8 全年开机率达到95%，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天。

- 9 含水冷机组保修

- 10 低价值配件（<2万元）更换全新配件。

PETCT

一、设备名称：联影uMI510

二、规格型号：uMI510

三、保修类型：人工保

四、保修包含的范围：不限次数人工服务，每年执行2次深度保养，并出具保养报告，并配合设备检测。

五、开机率要求：全年开机率≥ 95  %

六、维修响应时间： 1 小时内响应，  24  小时内到达现场进行维修。

七、配件更换要求：  必须为设备制造商检测合格、未拆封的正品配件,国内有配件库房，保证零配件及时供应，单独购买配件给予8折以上优惠。

八、定期保养要求：每年    2  次整机保养

九、其他要求：

1.提供辐射安全许可证、当设备制造商就此型号设备推出系统安全升级时，要承诺可以免费提供相应的安全性升级。

2.配备专业的PETCT设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明。